## Arkusz1
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZAŁĄCZNIK „A”
Formularz cenowy
Pakiet 1- dezynfekcja endoskopów
L.p. | Zakres działania | Ilość (A) | Jednostka | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat przeznaczony do dezynfekcji endoskopów w myjniach półautomatycznych. Dwukomponentowy preparat do dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych, zakres działania B,F,V (adeno,polio) spory(EN13704) do 5 minut, na bazie kwasu nadoctowego, plus paski testowe. Pojemność 5 litrów. | 80 | szt.
Razem:
Pakiet 2 dezynfekcja powierzchni
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru z możliwością stosowania w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym. Zakres działania: B, F,V (HIV, HBV,HCV, Rota, Vaccina, Adeno, Noro). Wyrób medyczny. | B, F,V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota -do 15 min. Adeno, Noro- do 30 min. | 5 l | 55
2. | Preparat do dezynfekcji i mycia dużych powierzchni, wyrobów medycznych i wyposażenia bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru z możliwością stosowania w oddziale pediatrycznym i neonatologicznym. Zakres działania: B, F,V (HIV, HBV,HCV, Rota, Vaccina, Adeno, Noro). Wyrób medyczny. | B, F,V (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota -do 15 min. Adeno, Noro- do 30 min. | 1 l | 15
Razem:
Zamawiający wymaga użyczenia na czas trwania umowy 20 sztuk automatycznych urządzeń do sporządzania roztworów roboczych, zamontowania ich w oddziałach szpitalnych oraz ich serwisowania, oraz 5 sztuk pompek do dozowania ręcznego
Pakiek 3 Preparat do dezynfekcji rąk w żelu
l.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający substancje nawilżające nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Zawierający w swoim składzie alkohol 70%. Bez zawartości QAV, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym Tbc i MRSA), F, V ( Polio, Rota, HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, wirus grypy) | Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek. Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek. | 500 ml z pompką | 50
Razem:
Pakiet 4- preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
l.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt
1. | Wodny preparat na bazie 3-4%chlorheksydyny, z dodatkiem alkoholu etylowego przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV i HBV |  | 500 ml | 30
Razem:
Pakiek 5 Dezynfekcja powierzchni
l.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt
1. | Preparat na bazie kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru. Nie zawiera aldehydów, fenoli i związku chloru. Preparat przeznaczony do mycia i dezynfekcji powierzchni w zakładach opieki zdrowotnej. Zakres działania: B (łącznie z prątkami gruźlicy), V, F. | B (łącznie z prątkami gruźlicy), V, F - do 15 min. | 4 kg | 34
|  |  | 0,8 kg | 180
Razem:
PAKIET 6 preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat w żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, zawierający substancje nawilżające, nie zawierający barwników i substancji zapachowych. Zawierający w swoim składzie etanol 96%. Bez zawartości QAV, chlorheksydyny. Spektrum działania: B (w tym Tbc i MRSA), F, V ( Vaccinia,Rota, HBV, HIV, HCV) | Chirurgiczna dezynfekcja rąk 90 sek. | 500 ml-pasujące do dozowników typu Dermados | 2864
2. |  |  | 1L -pasujące do dozowników SM-2 | 50
3. |  | Higieniczna dezynfekcja rąk 30 sek. | 1L- opakowanie hermetyczne typu" soft airless"-system zamknięty-do dozowników automatycznych | 202
razem
Pakiek 7 Dezynfekcja powierzchni
l.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość opakowań (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt
1. | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni: • Preparat w tabletkach na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji wszystkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów zanieczyszczonych substancjami organicznymi. • Preparat o szerokim spektrum biobójczym: B, Tbc, F, V, S (skuteczny wobec Clostridium deffcile). • Produkt przeznaczony do profesjonalnego zastosowania. • Preparat może być stosowany w zakładach żywienia zbiorowego, kuchniach. • Zamawiający wymaga zaoferowania wyrobu medycznego. | czas działania 15min. | • Opakowanie 300 tabletek. | 360
Razem:
Dyrektor
Krzysztof Kowalczyk