## Załącznik nr 1

...............................................................

(pieczęć wykonawcy)

#### Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny

#### Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27

73-110 Stargard

OFERTA

Nazwa : 				......................................................................

Adres e-mail :				......................................................................

Siedziba: 				......................................................................

Telefon / faks				......................................................................

NIP: 					......................................................................

REGON:				......................................................................

Nr KRS/ ewidencji gospodarczej: 	......................................................................

Osoba upoważniona do podpisania umowy w przypadku uzyskania zamówienia:

…………………………………………………………………………………………

Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem*  □ TAK , □ NIE

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu  „przetargu nieograniczonego” nr 26/PN/D/PL/2019 r. ogłoszonego w BZP oraz na stronie internetowej BIP i na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, przeprowadzanego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy dla SPWZOZ w Stargardzie., oferujemy następujące warunki realizacji dostaw:

| Nazwa | Ilość m-cy | Cena brutto za m-c | Stawka VAT % | Wartość brutto za okres 12 m-cy | Termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | A*C |  |
| Dzierżawa sprzętu | 12 |  |  |  |  |
| Dostawa jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy | X | X | X |  |  |
| RAZEM Cyfrowo i słownie |  |

(zgodnie z danymi zawartymi w załączniku 6 do SIWZ, który stanowi nieodłączną część niniejszej oferty).

W przypadku, gdy Wykonawca nie poda w ofercie któregokolwiek z warunków wykonywania dostaw, stanowiącego pozacenowe kryterium oceny ofert, Zamawiający przyjmie do oceny warunek graniczny i przyzna w tym kryterium 0 pkt.

Termin płatności w zakresie dzierżawionego sprzętu wynosi 30 dni od dnia doręczenia zamawiającemu prawidłowo wystawionej przez wykonawcę faktury, na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na fakturze. Fakturę należy dostarczyć zamawiającemu niezwłocznie po podpisaniu przez strony protokółu zdawczo – odbiorczego.

Termin płatności w zakresie dostawy sprzętu jednorazowego do zabiegów zaćmy wynosi 60 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu. Zapłata za dostawy zrealizowane w danym miesiącu odbywać się będzie na podstawie zbiorczej faktury obejmującej miesiąc kalendarzowy.

W zaoferowaną cenę zostały wliczone wszelkie koszty, jakie Wykonawca będzie musiał ponieść w celu realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności instalacji, montażu, utylizacji oraz poprawnego uruchomienia urządzenia medycznego i szkolenia personelu Zamawiającego, gwarancji, a nadto wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

Informujemy że:

- wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego*

- wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów lub usług …………………………………., których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to………………………………. zł netto*.

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

      - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni.

      - Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków.

      - Oświadczamy, że powierzymy podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców):

| Lp. | Powierzona podwykonawcy do wykonania część zamówienia | Firma podwykonawcy wykonująca dana część zamówienia jeżeli jest znana na etapie składania ofert |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

Uwaga! *Niepotrzebne skreślić.

Załącznikami do oferty są :

1. ............................................ itd.

............................................

(Pieczęć i podpis Wykonawcy)

## Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

###### Dotyczy: Przetarg nieograniczony 26/PN/D/PL/2019 r. na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy dla SPWZOZ w Stargardzie.

Nazwa  ..........................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................

Telefon ........................................Fax..................................E-mail.........................................

Nazwisko i Imię.....................................................................................................................

Rodzaj upoważnienia do reprezentowania firmy .....................................................................

Niniejszym zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

oświadczam, że :

Nie podlegam wykluczeniu z powodów określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 PZP.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi mi odpowiedzialność karna z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny”

## Miejscowość, data, podpis..................................................

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE

###### Dotyczy: Przetarg nieograniczony 26/PN/D/PL/2019 r. na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy dla SPWZOZ w Stargardzie.

Nazwa ..........................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................

Telefon ........................................Fax..................................E-mail.........................................

Nazwisko i Imię.....................................................................................................................

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest dopuszczony do użytkowania i spełnia wymagania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175.).*

Aktualne zaświadczenia, atesty, Certyfikaty CE lub deklaracje zgodności lub inne równoważne dokumenty świadczące o wymaganym dopuszczeniu do obrotu w Polsce przedmiotu oferty zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 przedstawimy na każde żądanie Zamawiającego.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi mi odpowiedzialność karna z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny”

- Miejscowość, data, podpis..................................................

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE

###### Przetarg nieograniczony 26/PN/D/PL/2019 r. na dostawę wraz z dzierżawą zestawu sprzętu medycznego oraz zakup jednorazowego sprzętu do zabiegów zaćmy dla SPWZOZ w Stargardzie.

Nazwa  ..........................................................................................................................

Adres .....................................................................................................................................

Telefon ........................................Fax..................................E-mail.........................................

Nazwisko i Imię.....................................................................................................................

nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie   konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)*,

należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)*. W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634)*, Wykonawca składa wraz z ofertą listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Jestem świadomy, że za składanie fałszywych oświadczeń grozi mi odpowiedzialność karna z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny”

## Miejscowość, data, podpis...........................................

* - należy postawić znak X we właściwym polu

.

Załącznik nr 6 do SIWZ

SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

|  | MIKROSKOP |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Nazwa aparatu: | Tak |  |  |
|  | Typ/model: | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2009 | Tak |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak |  |  |
|  | Ogniskowa soczewki głównej 175 mm lub 200mm. Soczewka mikroskopu zainstalowana powyżej źródła światła | Tak |  |  |
|  | Źródło światła halogenowe, zainstalowane bezpośrednio w głowicy mikroskopu, bez konieczności użycia światłowodu, soczewka obiektywu w mikroskopie ustawiona powyżej źródła światła | Tak |  |  |
|  | Okular główny z regulacją kąta nachylenia w zakresie min. 0-215 stopni | Tak |  |  |
|  | Okulary w binokularze o powiększeniu 10 x | Tak |  |  |
|  | Powiększenie sterowane elektrycznie min. 4x | Tak |  |  |
|  | Oświetlenie koaksjalne o minimalnej powierzchni 1750mm2 | Tak |  |  |
|  | Przełącznik wielofunkcyjny bezprzewodowy, min. 16 funkcyjny, wodoszczelny | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w zakresie od -30 do +90 stopni | Tak |  |  |
|  | Ekran sterujący na wysokości oczu operatora | Tak |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania parametrów dla min. 5 użytkowników | Tak |  |  |
|  | Zasięg ramienia min. 1220 mm | Tak |  |  |
|  | Zwarta podstawa jezdna o średnicy max. 810 mm | Tak |  |  |
|  | Klasa ochronności 1, Typ B | Tak |  |  |
|  | Źródło zasilania: 110-240V; 50-60 Hz | Tak |  |  |

|  | BIOMETR OKULISTYCZNY |
| --- | --- |
| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Nazwa aparatu: | Tak |  |  |
|  | Typ/model: | Tak |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak |  |  |
|  | Biometr okulistyczny rok. prod. nie starszy niż 2017, optyczny, bezkontaktowy. | Tak |  |  |
|  | Montowany na stoliku z elektryczną regulacją wysokości, z oparciem na głowę pacjenta i zasłonkami dla prawego i lewego oka. | Tak |  |  |
|  | Pachymetria - pomiar grubości rogówki. | Tak |  |  |
|  | Pomiar głębokości komory przedniej od tylnej ściany rogówki do przedniej torebki soczewki AD. | Tak |  |  |
|  | Pomiar grubości soczewki naturalnej w osi widzenia. | Tak |  |  |
|  | Pomiar długości gałki ocznej w osi widzenia. | Tak |  |  |
|  | Pomiar keratometrii z wykorzystaniem punktów testowych rozmieszczonych na dwóch centralnych okręgach. | Tak |  |  |
|  | Pomiar odległości „białe do białego”. | Tak |  |  |
|  | Pomiar średnicy źrenicy (pupillometria). | Tak |  |  |
|  | Pomiar przesunięcia osi optycznej względem środka źrenicy. | Tak |  |  |
|  | Pomiar grubości siatkówki w osi widzenia. | Tak |  |  |
|  | Wszystkie pomiary wykonywane bezkontaktowo, automatycznie w jednym teście. Aktywna kontrola fiksacji w czasie pomiaru. | Tak |  |  |
|  | Moduł programowy do obliczania mocy wszczepianych soczewek IOL w oczach fakijnych, afakijnych, pseudofakijnych, wypełnionych olejem silikonowym. | Tak |  |  |
|  | Komputer PC zewnętrzny z systemem operacyjnym. | Tak |  |  |
|  | Oprogramowanie i wydruki w języku polskim. Baza danych pomiarowych i wyliczonych soczewek. Wykonanie i przechowanie zdjęcia oka do wykorzystania w systemach wspomagania wszczepów soczewek torycznych. | Tak |  |  |
|  | Baza soczewek optymalizowanych do metody optycznej. | Tak |  |  |
|  | Drukarka laserowa. | Tak |  |  |
|  | SYSTEM DO FAKOEMULSYFIKACJI |
| Lp. | OPIS | Wymogi graniczne | Odpowiedź oferenta TAK/NIE | Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
|  | Nazwa aparatu: | Tak |  |  |
|  | Typ/model: | Tak |  |  |
|  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 | Tak |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak |  |  |
| I | Pompa perystaltyczna | Tak |  |  |
| 1. | Zakres przepływu aspiracyjnego min. 50 ml/min | Tak |  |  |
| 2. | Możliwość chwilowego podniesienia przepływu aspiracyjnego do 100 ml/min | Tak |  |  |
| 3. | Zakres regulacji podciśnienia | min. 0-550 mmHg |  |  |
| 4. | Przepływ zwrotny - reflux | Tak |  |  |
| 5. | Kaseta pompy perystaltycznej z membraną „perystaltyczna" i kompletem drenów zamiast klasycznego drenu zaciągniętego na rolkach pompy | Tak |  |  |
| 6. | Sensor irygacji - sygnalizacja braku płynu w butelce | Tak |  |  |
| 7. | Zamknięty system płynowy | Tak |  |  |
| II | Funkcje podstawowe: Fakoemulsyfikacja |  |  |  |
| 1. | Głowica fako z min. 4 kryształowym elementem piezoelektrycznym z możliwością ultradźwiękowej pracy oscylacyjnej. oscylacje poprzeczne w stosunku do osi głowicy, regulowane w sposób całkowicie niezależny od ruchu wzdłużnego, t.j. ultradźwięków generowanych w osi głowicy | Tak |  |  |
| 2. | Wymagana ilość głowic do fako | 7 szt. |  |  |
| 3. | Pulsacyjny tryb fakoemulsyfikacji | Tak |  |  |
| 4. | Zakres regulacji częstotliwości pulsów | min. 5-50 pulsów/s |  |  |
| 5. | Tryb fako „burst" | Tak |  |  |
| 6. | Możliwość ustawienia czasu trwania pojedynczego pulsu w trybie „burst" | Tak |  |  |
| 7. | Tipy do fakoemulsyfikacji z rozwiązaniem typu „bypass" (specjalny otwór w ściance bocznej) | Tak |  |  |
| 8. | Usuwanie zaćmy przy wykorzystaniu emulsyfikacji płynowej | Tak |  |  |
| III | Funkcje podstawowe: Diatermia bipolarna |  |  |  |
| 1. | Diatermia bipolarna zintegrowana z aparatem | Tak |  |  |
| 2. | Diatermia sterowana z przełącznika nożnego | Tak |  |  |
| 3. | Liniowy tryb pracy diatermii | Tak |  |  |
| 4. | Funkcje podstawowe: Witrektomia przednia |  |  |  |
| 5. | Napęd pneumatyczny noża do witrektomii | Tak |  |  |
| 6. | Szybkość cięcia max z zakresu 10 do 2500 cięć/ minutę | Tak |  |  |
| 7. | Noże dostępne w rozmiarach 20 G i 23 G | Tak |  |  |
| IV | Funkcjonalność |  |  |  |
| 1. | Sygnalizacja parametrów pracy i stanów alarmowych | Tak |  |  |
| 2. | Programowanie wartości roboczych i dla min. 8 operatorów | Tak |  |  |
| 3. | Zintegrowany statyw kroplówki i podstawa jezdna | Tak |  |  |
| 4. | Sterownik nożny z regulacją zakresu poszczególnych pozycji | Tak |  |  |
| 5. | Możliwość włączenia wibracji sygnalizujących przejście pozycji | Tak |  |  |
| 6. | Bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania | Tak |  |  |
| 7. | Możliwość programowania i sterowania przełącznikiem nożnym | Tak |  |  |
| 8. | Możliwość pracy z urządzeniem do zapisu VIDEO parametrów | Tak |  |  |
| 9. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości | Tak |  |  |
| 10. | Możliwość programowania wysokości statywu kroplówki | Tak |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE WIELORAZOWE DO FAKOEMULSYFIKACJI |
| Lp. | OPIS | Ilość sztuk | Rok produkcji | Producent/ kraj |
| 1. | Głowica do fakoemulsyfikacji | 7 szt. |  |  |
| 2. | Zestaw do I/A bimanualnej | 7 szt. |  |  |
| 3. | Klucz do igły wielorazowy | 1 szt. |  |  |
| 5. | Pęseta diatermiczna | 1 szt. |  |  |
| 6. | Kabel do diatermii | 1 szt. |  |  |

| JEDNORAZOWY SPRZĘT DO ZABIEGÓW ZAĆMY |
| --- |
| LP. | Rodzaj Asortymentu | Średnia ilość sztuk/ | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | Numer katalogowy/typ/model | Producent |
|  |  | a | b | a * b | c |  |  |  |
| 1 | Custompak do zabiegów zaćmy,sterylny o składzie: 1 x Tip o średnicy poniżej 0,9mm z zagięciem typ Kelman i ścięciem otworu pod kątem 30` 2 x osłonka do tipa 0,9mm 1 x komora testowa, 1 x klucz tipa jednorazowy, 1 x kaniula do hydroresekcji 25G 2 x kaniula 27G 1 x cystostom 25G 1 x nóż typu slit 2,4mm 1 x kaseta do Fakoemulsyfikatora z drenami jednorazowa kompatybilna z oferowanym sprzętem, 1 x opatrunek na oko z wysokogatunkowej waty opatrunkowej z otuliną z gazy bawełnianej, owalny 6,5x9,5cm 1 x kieliszek plastikowy 30ml 1 x obłożenie stolika 140 x 140 cm 1 x obłożenie pacjenta 100 x 120 cm z otworem na oko i workiem odpływowym, 2 x fartuch operacyjny L z ręcznikiem 2 x osłona podłokietnika fotela operatora, 5 x gaziki 5 x 5 cm 5 x gaziki 8 x 8 cm 1 x strzykawka 2 ml z gwintem 2 x strzykawka 3 ml z gwintem 1 x nóż do paracentezy 1,2 1 x igła iniekcyjna 1,2 x 40 | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do witrektomii przedniej - jednorazowy, kompatybilny z oferowanym Facoemulsyfikatorem | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |

……………………………………										……………………………………

(miejscowość, data)                          						 Podpis osoby upoważnionej do

reprezentowania wykonawcy

# Footnotes

Niepotrzebne skreślić