## Arkusz1
Przetarg nieograniczony 29/PN/D/PL/2019
Formularz cenowy
Załącznik A do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
Pakiet 1 środki do dezynfekcji i mycia ran, ciała
L.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie oktenidyny.Zakres działania:B,F,V, | 1 min | 1 litr | 560
2. | Środek do dezynfekcji ran i błon śluzowych na bazie oktenidyny.Zakres działania:B,F,V, | 1 min. | 250 ml (atomizer) | 160
3. | Roztwór służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry |  | 350 ml | 32
4. | Antybakteryjna emulsja myjąca do ciała ,twarzy i włosów pacjenta. Przeznaczona do stosowania przed zabiegami chirurgicznymi oraz mycia pacjentów skolonizowanych szczepami alertowymi. Bez zawartości mydła, barwników , substancji zapachowych, z dodatkiem substancji pielęgnujących skórę np. alantoina. Spektrum działania B (MRSA). Nie zawierająca alkoholu. Z zawartościa dichlorowodorku octenidyny Preparat nie posiadający przeciwwskazań w zastosowaniu u dzieci i noworodków . Wartość pH neutralna dla skóry. |  | 500ml-pasujące do dozowników typu Dermados | 2
5. |  |  | 1L | 1
6. | Żel służący do czyszczenia i nawilżania przewlekłych ran skóry |  | 20 ml | 33
Razem
ulotka, karta charakterystyki,
Pakiet 2 emulsja pielęgnacyjno-ochronna do rąk
Emulsja pielęgnacyjno-ochronna do rąk z pompką dozującą na bazie wosku pszczelego zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz witaminy C, E, F
l.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Emulsja pielęgnacyjno-ochronna do rąk z pompką dozującą na bazie wosku pszczelego zawierająca kwas hialuronowy, kolagen, elastynę oraz witaminy C, E, F |  | 0,5 l | 260
| poz.1- przy zamówieniu do każdej emulsji dostarczyć pompki dozujące |  |  |  | Razem:
Pakiet 3 środki dezynfekcyjne oparte na roztworze nadtlenku wodoru
L.p. | Rodzaj asortymentu | Średnia ilość sztuk/12 m-cy | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Stawka VAT % | Ilość w opakowaniu | NR katalogowy/typ/model | Producent
|  | a | b | a * b
1. | Środek dezynfekcyjny oparty na 6% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra,bezzapachowy,gotowy do użycia, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym, biodegradowalny w 99,9%,brak śladów osadu po użyciu,brak korozji,nie posiada formaldehydu,amoniaku i chloru,opakowanie 1 litrowe.Kompatybilny z urządzeniem NOCOSPRAY. | 10
2. | Środek dezynfekcyjny oparty na 12% roztworze nadtlenku wodoru i kationach srebra,gotowy do użycia, o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym, grzybobójczym, sporobójczym, biodegradowalny w 99,9%,brak śladów osadu po użyciu,brak korozji,nie posiada formaldehydu,amoniaku i chloru,opakowanie 1 litrowe.Kompatybilny z urządzeniem NOCOSPRAY. | 20
Razem:
Pakiet 4 preparaty do dezynfekcji wyrobów medycznych
l.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat do dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, na bazie alkoholu izopropylowego (max.70%) i chlorheksydyny (max. 2%). Spektrum działania-B,Tbc,F(C.albicans),V(HIV,HBV,HCV,Rota) | do 1 minuty | 250ml | 60
Razem:
Pakiet 5 chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych
l.p. | zakres działania | czas ekspozycji | wielkość opakowania | ilość(a) | cena brutto(b) | wartość brutto (a*b) | stawka VAT | oferowany produkt | producent
1. | Sporobójcze, gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych (w tym sondy USG). Spectrum działania-B,F,Tbc,S,Noro,Adeno,V(HIV,HCV,HBV). | do 15 minut | 1op x 100 sztuk | 85
Razem:
ulotka,karta charakterystyki,dokument potwierdzający spełnienie normy EN-16615. wyrób medyczny
PAKIET 6 środek płynny,trójenzymatyczny do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów
Środek płynny ,trójenzymatyczny(proteazy,lipazy,amylazy) do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów, nie zawierający w składzie aldehydów,fenoli,chloru,związków tlenowych,pochodnych amin,o niskiej % roztworu roboczego.Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących.Wyrób medyczny.
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | B w tym MRSA,V(HIV,HBC,HCV,Vaccina,AH1N1),prątkobójczo, drożdżakobójczo | 5 min. | 5 litrów | 45
Razem:
ulotka, karta charakterystyki,wyrób medyczny
PAKIET 7 środki do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni
l.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Środek bezaldehydowy na bazie aktywnego tlenu do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni,wysoka kompatybilność materiałowa,możliwość stosowania do powierzchni wrażliwych, stężenie roztworu użytkowego do 0,5%.Zakres działania:B, F, V, Tbc, S(Clos.dif.) | 15 min. | 1 kg | 10
2. | Środek w tabletkach do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia,działanie sporobójcze w 1000 ppm. Zakres działania: B, F, V, Tbc, S(Clos.dif.) | 15 min. | 200 tab. | 50
3. | Sporobójczy preparat w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych, na bazie nadtlenku wodoru.W zestawie końcówka spieniająca. Do każdej butelki w zestawie ściereczki włókninowe min. 20 szt. w opakowaniu.Zakres działania: B, F, V, Tbc, S(Clos.dif.) | 30 min. | 1 l | 9
Razem:
PAKIET 8 preparat do dezynfekcji skóry
l.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy bezbarwny przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt; produkt leczniczy | bakterie ( w tym Tbc), grzyby - 15 s; wirusy otoczkowe (HCV, HBV,HIV, Vacina)- 15 s; E. coli - 30s; Rotavirus - 60s; Poliowirus - 5 min. | 250 ml | 10
2. | Gotowy do użycia preparat alkoholowy barwiony przeznaczony do odkażania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami; zawierający dwie substancje aktywne (wyłącznie alkohole - etanol i 2-propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych; z możliwością stosowania u noworodków i niemowląt, produkt leczniczy | bakterie ( w tym Tbc), grzyby - 15 s; wirusy otoczkowe (HCV, HBV,HIV, Vacina)- 15 s; E. coli - 30s; Rotavirus - 60s; Poliowirus - 5 min. | 250 ml | 1
Razem:
ulotka , karta charakterystyki,oświadczenie producenta o możliwości stosowania preparatu u niemowląt i noworodków
PAKIET 9 preparat bezalkoholowy w postaci płynu do szybkiej dezynfekcji
Preparat gotowy do użycia w płynie z możliwością aplikacji w postaci piany do mycia i dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na preparaty alkoholowe takich jak inkubatory,stoły operacyjne,głowice i sondy do USG bez zawartości alkoholu i aldehydów. Do każdego opakowania ściereczki jednorazowe sztuk 20 (lub rolka 400 ściereczek do 20 op.)
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | B,F,V(HIV,HCV,HBV, Rota, Vaccinia | 1 min. | 1 litr (atomizer) | 180
Razem:
ulotka,karta charakterystyki,wyrób medyczny
PAKIET 10 preparat do maszynowej, chemiczno-termicznej dezynfekcji i mycia endoskopów
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Preparat enzymatyczny, czyszczący do termiczno - chemicznego reprocesowania endoskopów o stężeniu użytkowym 0,5%. Kompatybilny z preparatem do dezynfekcji (poz.2). Zawierający inhibitory korozji. |  | 5 l | 1
2. | Preparat do dezynfekcji maszynowej endoskopów. Stężenie użytkowe 1%. Skuteczny wobec B (łącznie z Tbc), F, V (łącznie z HIV, HCV, HBV, z Polio, Adeno, Vaccinia), S, Helicobacter pylori. Zawierający inhibitory korozji. Kompatybilny ze środkiem myjącym (poz.1) | 5 min. | 5 l | 1
Razem:
Zaoferowane preparaty muszą być kompatybilne z myjniami OLYMPUS. Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do dostosowania urządzeń posiadanych przez zamawiającego do parametrów zalecanych przez producenta środków ( kalibrację).
Pakiet 11 Preparat alkoholowy do szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętów i wyposażenia medycznego
Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, na bazie co najmniej dwóch alkoholi( w tym etanolu), nie zawierający związków amoniowych,aldehydów. Środek zarejestrowany jako wyrób medyczny.
l.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | a) B(w tymMRSA), Tbc,V(HIV,HCV,HBV,Rota,Vaccina,Noro b) Adeno | a) w czasie do 1 minuty b) do 2 minut | 1 litr (atomizer) | 170
2. | a) B(w tym MRSA),Tbc,V(HIV,HCV,HBV,Rota,Vaccina,Noro b) Adeno | a) w czasie do 1 minuty b) do 2 minut | 10 litrów | 60
Razem:
PAKIET 12 Preparat myjąco-dezynfekcyjny do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk,ciała i włosów
Preparat myjąco-dezynfekcyjny do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i ciała i włosów nie drażniący, nie wysuszający skóry 500ml-pasujące do dozowników typu Dermados
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | B, F, V | 1 minuta | 500 ml | 65
2. | B, F, V | 1 minuta | 5 l | 260
Razem:
ulotka, karta charakterystyki. Do zamówienia oferent dostarczy 50 szt. dozowników nałóżkowych kompatybilnych z butelkami w które jest konfekcjonowany preparat.
PAKIET 13 antyseptyka
L.p. | Zakres działania | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Povidone-iodine 7,5% |  | 250ml z atomizerem | 10
2. | Povidone-iodine 7,5% |  | 1l | 1
3. | Roztwór do irygacji,czyszczenia i nawilżania ran,bezzapachowy,nie posiadający działania dezynfekcyjnego. |  | 350ml | 25
4. | Żel do irygacji,czyszczenia i nawilżania ran,bezzapachowy,nie posiadający działania dezynfekcyjnego |  | 30ml | 1
Razem:
PAKIET 14 Preparat do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk
L.p. | Opis | Czas ekspozycji | Wielkość opakowania | Ilość (A) | Cena brutto (B) | Wartość brutto (A*B) | stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Wodny preparat na bazie 3 - 4 % chlorheksydyny z dodatkiem alkoholu etylowego przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz skóry pacjenta. Skuteczny wobec bakterii łącznie z MRSA, grzybów oraz HIV I HBV |  | 500 ml | 30
Razem:
Pakiet 15 Środki przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfektorach. Preparaty 1 - 4 kompatybilne ze sobą (pochodzenie od jednego producenta). Preparaty powinny spełniać postanowienia dyrektywy 93/42/EEC, wymagania norm PN EN13727, PN EN13624, PN EN14348, PN EN14476, posiadać kartę charakterystyki i znak CE. W przypadku preparatów dezynfekcyjnych wymagane potwierdzenie skuteczności bójczej przez akredytowane laboratorium (certyfikat zarządzania jakością, notyfikacja), lub opinia PZH. Wymagane jest ustawienie wymienionych poniżej urządzeń do parametrów dostarczanych środków.
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk (A) | J.m | Cena jednostkowa brutto (B) | Wartośc brutto (A*B) | Podatek VAT w % | Oferowany produkt | Producent
1 | Płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach. Skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew. Umożliwiajacy mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych. Preparat do zastosowania w myjniach - dezynfektorach firmy MIELE G 7828. Niewymagający neutralizacji, pH 10,4 -10,8. Posiadający w swoim składzie: enzymy, tenzydy, środek konserwujący, inhibitor korozji.Produkt nie klasyfikowany jako niebezpieczny. Opakowanie do 5 l. | 60 | szt.
2 | Płynny, alkaliczny środek myjący z działaniem dezynfekcyjnym. Bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy, wirusobójczy, z potwierdzonymi badaniami wskazującymi na dezaktywację prionów. Do maszynowego reprocesingu narzędzi chirurgicznych, włącznie z narzędziami do chirurgii małoinwazyjnej, sprzętu anestezjologicznego a także innych wyrobów medycznych nadających się do obróbki maszynowej. Na bazie związków alkalicznych i związków powierzchniowo - czynnych. Zawierający < 20% matakrzemianu disodu oraz < 1% wodorotlenku potasu. Zastosowanie jako środek myjący w procesach termicznych, oraz jako dezynfekujący w procesach chemicznych w temperaturze do 55 stopni Celciusza. Preparat do stosowania w myjniach - dezynfektorach firmy Miele G 7828. Opakowanie do 5 l. | 25 | szt.
3 | Płynny środek płuczący na bazie środków powierzchniowo czynnych oraz konserwujących do użycia w myjniach dezynfektorach. Środek do szybkiego bezzaciekowego płukania przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji. Preparat do zastosowania w myjniach dezynfektorach firmy MIELE G 7828 . Opakowanie do 5 l. | 8 | szt.
4 | Płynny środek specjalny przeznaczony do alkalicznych środków myjących stosowanych w programie mycia Oxivario. Utleniający wzmacniacz mycia, zawierający nadtlenek wodoru, usuwający silnie skoagulowane białka oraz resztki tkankowe. Preparat do zastosowania w myjniach dezynfektorach firmy MIELE G 7828 Opakowanie do 5 l. | 4 | szt.
5 | Preparat do ręcznej pielęgnacji narzędzi chirurgicznych, na bazie węglowodorów alifatycznych z dodatkiem związków powierzchniowo czynnych, wyposażony w aplikator ułatwiajacy dozowanie produktu, bezpieczny toksykologicznie. Opakowanie 12 szt x 0,4 litra | 12 | szt.
6 | Środek do czyszczenia wszystkich powierzchni ze stali szlachetnej, chromu, niklu, mosiądzu oraz ceramicznych płyt grzewczych. Opakowanie 0,75 litra | 4 | szt.
7 | Środek usuwający zacieki wodne, plamy z urządzeń i mebli ze stali nierdzewnej, przeznaczony do użycia w działach centralnej sterylizacji. Opakowanie 0,75 litra | 4 | szt.
8 | Kwaśny środek do gruntownego mycia akcesorów endoskopowych metodą zanurzeniową lub ultradźwiękową. Skutecznie usuwający przebarwienia i rdzę. Opakowanie 1 litr | 5 | szt.
9 | Płynny w postaci koncentratu środek do wstępnego mycia i wstępnej dezynfekcji termostabilnych i termolabilnych narzędzi chirurgicznych, włącznie z endoskopami elastycznymi i narzędziami dentystycznymi przed maszynową dekontaminacją a także mokrego transportu narzędzi chirurgicznych oraz do zastosowania w myjniach ultradżwiękowych. Nie zawiera aldehydów oraz czwartorzędowych związków amoniowych. Zawierający do 8g Laurylpropylendiaminę oraz kwas mlekowy i alkoksylowany alkohol tłuszczowy. Środek nie powoduje utwardzania białek. Narzędzia mogą pozostać w roztworze do 72 h. Środek zachowujący działanie w wodzie do 20 stopni dH. Działanie bakteriobójcze (13727, 14561, VAH) 0,5%,15 min, działanie drożdżakobójcze (13624, 14562, VAH) 0,5%,15 min, działanie na wirusy osłonkowe [włącznie z HIV,HBV, HCV] (RKI,DVV) 1%,15 min. Zalecane zastosowanie 1,0%, 15minut. Opakowanie kanister 5l | 8 | szt.
10 | Płynny środek do mycia termostabilnych i termolabilnych intrumentów włącznie z instrumentami mikrochirurgicznymi, endoskopami elastycznymi, instrumentarium stomatologicznym. Stosowany do mycia w kąpieli zanurzeniowej jak i w myjniach ultradźwiekowych. Środek usuwający biofilm, zachowujący włąściwości myjące w każdej twardości wody. Zawierajacy w swoim składzie niejonowe i anionowe związki powierzchniowo czynne oraz metyloizotiazolinon i oktyloizotiazolinon. Opakowanie 5 litrów. | 2 | szt.
Razem
Jednocześnie zobowiązuje się przyszłego oferenta do wykonania 1 raz w ciągu trwania umowy, analizy poprawności działania myjni maszynowej i przedstawienia wyników w formie raportu obejmującego:
1. | Pobór środków chemicznych procesu
2. | Rozkład temperatur w trakcie procesu – potwierdzenie A0 (jeden punkt pomiaru)
3. | Test brudzikowy(domywanie narzędzi)
4. | Test pozostałości białkowych
5. | Test suszenia
6. | Test braku pozostałości chemii procesowej